附件2：室内防水工程量清单

检查学生公寓漏水房间统计如下：

所有的学生公寓卫生间跨越楼层的供水管，都需要打胶密封

所有公寓淋雨管打孔后，穿过楼层的管道，都需要打胶密封

一号公寓做防水房间（12个）

115、131、223、234、306、314、403、404、411、434、521、529

5号公寓做防水房间（5个）

123、303、306、507、519

6号公寓做防水的房间（10个）

212、223、307、330、403、404、405、417、517、521、

7号公寓做防水的房间（3个）

310、503、504

8号公寓做防水的房间（8个）

110、305、315、405、421、504、508、512、514、

11号公寓做防水房间（8个）

113、117、122、127、302、303、524、532

12号公寓做防水的房间（2个）

216、330
13号公寓做防水的房间（5个）

109、115、226、434、532

14号公寓做防水的房间（5个）

232、235、430、433、435
15号公寓做防水的房间（30个）

122、128、129、209、210、214、215、219、220、221、230、232、306、310、313、317、318、322、404、416、422、432、503、506、507、519、520、526、529、532

16号公寓做防水的房间（32个）

105、108、129、131、132、206、208、210、228、234、303、304、309、322、324、330、333、403、404、405、406、408、409、411、414、420、422、427、429、431、505、509、

17号公寓做防水的房间（17个）

104、105、110、128、203、208、209、212、227、229、325、331、420、425、506、514、522

总共需要做防水的137个房间
附件3：室外防水工程量清单（以实际测量为准）

（1） 1教七层屋面约625平方米。

（2） 2教屋面约1960平方米。

（3） 4号公寓屋面约1610平方米。

（4） 博雅楼屋面约1070平方米。

（5） 体育场伸缩缝约430平方米，（采用单层防水，拆卸加安装座椅，喷刷涂料）。

（6） 锅炉房水房屋面约100平方米。

（7） 农行配电室约95平方米。

（8） 11号楼西配电室79平方米。

