附件2：工程量及施工要求
本工程长度约910米，施工要求高度3.5米，每间隔4米设置构造柱，基础底部设置圈梁一道，构造柱，圈梁钢筋采用直径12螺纹钢，规格采用0.24x0.24，钢筋指定莱钢，山钢，水泥指定山水水泥。
