附件2：工程量明细
（1）15号公寓重建散水坡约210平方米

（2）16号公寓重建散水坡约185平方米

以上两处原有散水坡拆除、垃圾外运（外运出学院）

重建散水坡基础使用原土填平夯实后用机制C25混凝土浇筑厚度不低于15CM
