附件2、

一、山东现代学院消防设施维保项目

维保区域：一教、二教、知新楼、就业中心、三个实训车间、浪潮、新医学护理楼、北餐厅、阶梯教室、大学生活动中心，维保面积：82605.25㎡。
二、山东现代学院1到8号公寓消防管道改造
[image: image1.png]WRIRFEFRHEPT TR
|22 puooigsREErPIERREDN L2 awA| R | #ES | %

|13

5

3

24

4E

25

35. 1%

864





改造区域：1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号公寓地下消防管道损坏改为地上接通室内消防栓。长度大概720米。
