医学院2023年实验室建设方案
医学院

2023年3月15日
医学院康复实验实训中心建设方案

依据教育部高等职业教育关于院校实验室建设的标准，以及结合我院康复治疗学专业人才培养方案，该专业现有22门专业课程，其中专业基础课程11门，有8门课程需要安排实验实训课，8门课课程中除《医学物理学》1门课程无实验室外，其余课程均按照要求有对应的实验室。11门专业核心课程中有9门需要安排实验实训课，除《神经康复学》、《康复工程学》2门课程无实验室，其余7门课程均有对应的实验室。医学院康复治疗学专业，专业课程实验室已有实验室数量占该专业应有实验室数量的比为81.9%。但是该专业的实验实训的开出率却达不到教学计划的要求，其主要原因：1、实验室建设不是很完善，虽然有了实验室名称但是实验室的设备数量还不够，离教学计划的需求还差很远，尤其是专业核心课程的《康复评定技术》、《物理治疗学》、《作业治疗学》、《运动治疗学》、《言语治疗学》、《康复工程学》。2、专业的教学团队差距大，目前仅有专职教师1名，导致很多的实验实训课开不出去。3、医学院学生基数大，导致在一次课程中很难完成一个实验项目的练习。
医学院经过专业建设论证认为，加强康复治疗学专业学生的专业素养与能力素质是培养核心。为了突出专业性重点强化完善建设康复专业核心课程的实验室即：康复评定实验室、物理治疗学实验室、运动治疗实验室、作业治疗实验室、言语治疗实验室、康复工程实验室。为了避免重复上报，其他专业基础实验室的建设在其他方案中上报。

现在的康复评定实验室、物理治疗实验室、作业治疗实验室、运动治疗实验室二个，5个实验室使用面积均为80平方，合计使用面积为400平方。本方案上报后需要新增480平方的实验室。

医学院依据教育部高等职业院校实验室建设标准，筛除已经有的设备，把建设标准中应该有而未有的设备按照实验室归类进行上报。上报顺序为实验实训项目——申请采购设备——已有设备。
总预算3625380元，具体采购价格以我院的招标为准，现将具体的建设方案汇总如下：

一、康复评定实训室

开设实验课项目、所需实验仪器及设备如下：

表一：康复评定实训项目

	课程名称
	实验实训项目

	康复评定、运动治疗、作业治疗、疾病康复
	心肺功能评定

	
	步态协调功能

	
	运动控制障碍评定

	
	反射发育评定

	
	平衡功能评定


	表二：康复评定实验设备一览表


	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价元）
	总价
	备注

	1
	铅垂线
	
	20
	172
	3440
	

	2
	身高体重计
	
	2
	4500
	9000
	

	3
	记住活动测量器
	
	2
	1000
	2000
	

	4
	PT床
	
	4
	800
	3200
	

	5
	多体位治疗床
	
	3
	30000
	90000
	

	6
	平衡功能训练系统
	
	2
	1000
	2000
	

	7
	血气分析系统
	
	1
	58000
	58000
	

	
	
	
	
	合计：
	167640
	


二、物理治疗实训室
开设的实验实训项目、所需实验仪器设备如下：
表一：物理治疗实训项目

	课程名称
	实验实训项目

	物理治疗
	电疗法

	
	超声波疗法

	
	磁疗法

	
	热疗法

	
	肌电生物反馈疗法


	表二：物理治疗实验设备一览表
序号
仪器设备名称
参考型号
数量
参考价格（单价元）
总价
备注

1

干扰电治疗仪器

2

1500000

300000

2

超短波治疗仪器

2

20000

40000

3

紫外线治疗仪器

2

2400

4800

4

生物反馈治疗仪器

2

3400

6800

5

肢体气压治疗仪器

2

1000

2000

6

恒温蜡疗箱

2

82000

164000

7

热瓷治疗仪

2

20000

40000

8

低频磁疗仪

2

5600

11200

9

激光治疗仪

2

25000

50000

10
红外治疗仪

2

270

540

合计：

619340




三、运动治疗实训室
开设的实验实训项目、所需实验仪器设备如下：
表一：运动治疗实训项目

	课程名称
	实验实训项目

	运动治疗
	关节活动度训练

	
	软组织牵张训练

	
	协调功能训

	
	.呼吸与排痰训练

	
	神经肌肉促进技术


表二：运动治疗实验设备一览表
	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价元）
	总价
	备注

	1
	电动PT床
	
	2
	13000
	26000
	

	2
	多体位治疗床
	
	2
	18000
	36000
	

	3
	体操棒
	
	2
	80
	160
	

	4
	腕关节回旋训练器
	
	2
	600
	1200
	

	5
	腕关节屈伸训练器
	
	2
	1000
	2000
	

	6
	肘关节牵引训练器
	
	2
	2000
	4000
	

	7
	前臂旋转训练器
	
	2
	3000
	6000
	

	8
	髋关节训练器
	
	2
	4000
	8000
	

	9
	踝关节矫正板
	
	2
	300
	600
	

	10
	踝关节屈伸训练器
	
	2
	1300
	2600
	

	11
	功能牵引网架与训练器
	
	2
	3500
	7000
	

	12
	悬调训练装置
	
	2
	1300
	2600
	

	13
	上肢CPM治疗仪
	
	2
	10000
	10000
	

	14
	下肢CPM治疗仪
	
	2
	30000
	60000
	

	15
	上肢推举训练器
	
	2
	7000
	14000
	

	16
	下肢训练器
	
	2
	12000
	24000
	

	17
	巴氏球
	
	20
	200
	400
	

	18
	呼吸训练器
	
	2
	5000
	10000
	

	19
	活动平板
	
	2
	25000
	50000
	

	20
	步行训练用倾斜板
	
	2
	4000
	8000
	

	21
	肘杖
	
	2
	300
	600
	

	22
	双轮助行器
	
	2
	4000
	8000
	

	23
	平衡测试与训练仪
	
	2
	233000
	466000
	

	24
	高背轮椅
	
	2
	3720
	7440
	

	
	
	
	
	合计：
	754600
	


	


四、作业治疗实训室
开设的实验实训项目、所需实验仪器设备如下：
表一：作业治疗实训项目

	课程名称
	实验实训项目

	作业治疗
	手功能评估与训练

	
	上肢功能评估与训练

	
	认知功能评估与训练

	
	疾病相关的作业治疗评估与训练

	
	生存质量评估


表二：作业治疗实验设备一览表
	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价元）
	总价
	备注

	1
	可调式OT桌
	
	2
	2000
	4000
	

	2
	OT桌椅
	
	2
	800
	1600
	

	3
	分指板（带轮）
	
	2
	300
	600
	

	4
	手平衡训练器
	
	2
	700
	1400
	

	5
	手功能训练套件
	
	2
	500
	1000
	

	6
	橡筋手指练习
	
	2
	3000
	6000
	

	7
	肩抬举训练器
	
	2
	1000
	2000
	

	8
	滚筒
	
	2
	3000
	6000
	

	9
	穿衣板
	
	2
	900
	1800
	

	10
	可调式砂磨板及附件
	
	2
	2000
	4000
	

	11
	作业训练器
	
	2
	1000
	2000
	

	12
	肩关节旋转训练器
	
	2
	3000
	6000
	

	13
	认知训练系统
	
	2
	130000
	260000
	

	14
	洗澡椅
	
	1
	400
	400
	

	15
	热水器（洗澡）
	
	1
	2000
	2000
	

	16
	灶台
	
	1
	2000
	2000
	

	17
	电磁炉
	
	2
	400
	800
	

	18
	洗衣机
	
	2
	7000
	14000
	

	
	
	
	
	合计：
	315600
	


五、言语治疗实训室
开设的实验实训项目、所需实验仪器设备如下：
表一：言语治疗实训项目

	课程名称
	实验实训项目

	言语治疗
	失语症的康复评估与治疗

	
	构音障碍的康复评估与治疗

	
	吞咽障碍的康复评估与治疗

	
	儿童语言发育迟缓的评估与治疗

	
	


表二：言语治疗实验设备一览表
	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价元）
	总价
	备注

	1
	口肌训练器
	
	10
	300
	3000
	

	2
	小岛勺
	
	10
	200
	2000
	

	3
	固定带
	
	10
	200
	2000
	

	4
	开口器
	
	10
	200
	2000
	

	5
	吸痰器
	
	10
	1200
	12000
	

	6
	呼吸训练器
	
	10
	5000
	50000
	

	7
	吸舌器
	
	10
	300
	3000
	

	8
	节拍器
	
	10
	2000
	20000
	

	9
	发音口形矫正镜
	
	2
	800
	1600
	

	10
	言语障碍康复评估训练系统
	
	2
	145000
	290000
	

	11
	言语治疗工作椅
	
	10
	10000
	100000
	

	12
	言语治疗工作台
	
	4
	12800
	514000
	

	
	
	
	
	合计：
	999600
	


六、康复工程实训室
开设的实验实训项目、所需实验仪器设备如下：
表一：康复工程实训项目

	课程名称
	实验实训项目

	康复工程
	常见低温矫形器的制作

	
	常见矫形器的适配检查与训练

	
	常见假肢的适配检查与训练

	
	康复心理评估

	
	康复心理训练


表二：康复工程实验设备一览表
	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价元）
	总价
	备注

	
	大腿假肢
	
	10
	15000
	150000
	

	
	PTB小腿假肢
	
	10
	5000
	50000
	

	3
	膝踝足矫形器
	
	10
	800
	8000
	

	4
	静态踝足矫形器
	
	10
	1000
	10000
	

	5
	低温热塑板
	
	20
	700
	14000
	

	6
	数控恒温水箱工作台
	
	8
	1000
	8000
	

	7
	工作台（不锈钢）
	
	2
	2000
	4000
	

	8
	心理测评系统软件
	
	2
	56000
	112000
	

	9
	文件橱
	
	30
	500
	15000
	

	10
	圆凳
	
	120
	150
	18000
	

	11
	多媒体教学系统带电脑
	
	4
	10000
	40000
	

	12
	实验边台
	
	4
	6000
	24000
	

	13
	水电改造
	
	4
	2000
	8000
	

	
	
	
	
	合计：
	461000
	


七、功能解剖学室
开设的实验实训项目、所需实验仪器设备如下：
表一：功能解剖实训项目

	课程名称
	实验实训项目

	功能解剖
	神经系统CT阅片与解剖

	
	内脏系统CT阅片与解剖

	
	骨骼CT阅片与解剖

	
	循环系统CT阅片与解剖

	
	


表二：康复工程实验设备一览表
	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价元）
	总价
	备注

	1


	数字人高清断层CT/MRI辨识系统（服务器端）
	
	1
	128000
	128000
	

	2
	数字人高清断层CT/MRI辨识系统（客户端）
	
	4
	12000
	48000
	

	3
	数字人运动解剖教学系统
（服务端）
	
	10
	128000
	128000
	

	4
	数字人运动解剖教学系统
（客户端）
	
	4
	12000
	48000
	

	5
	ECDH-86
	
	1
	23000


	23000


	

	6
	ECDH-55
	
	4
	16000

	64000
	

	7
	桌椅
	
	7
	6000
	42000
	

	8
	话筒、音响系统
	
	1
	5000
	5000
	

	9
	光能黑板
	
	1
	9800
	9800
	

	10
	装修
	
	1
	100000
	100000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	合计：
	599600
	


                                                 医学院
                                             2023年3月15日

