## 1-8号公寓消防 (2)
山东现代学院1至8号公寓消防改造工程
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总计(元) | 备注
1 | 埋地DN100天津利达镀锌钢管 | 米 | 263
2 | DN100天津利达镀锌钢管 | 米 | 800
3 | DN65天津利达镀锌钢管 | 米 | 48
4 | DN100闸阀 | 个 | 24
5 | DN100补偿器 | 个 | 32
6 | DN100沟槽阀门 | 套 | 40
7 | DN100法兰 | 片 | 48
8 | DN100盲板 | 片 | 32
9 | 阀门井 | 座 | 24
10 | 1.8*0.7*0.24鼎梁消防箱 | 套 | 48
11 | 顶楼实验消火栓实验装置 （含800箱65消火栓、枪扣、水带、机三阀门压力表） | 套 | 8
12 | 附材
13 | 机械费施工费
14 | 税金利润
总计
注：管道开挖破碎、砌井地埋管道防腐，明装橡塑保温，外包PAP。