药学院基础化学实验室建设方案

我校设有药学、中药制药、中药学、医学检验技术四类重要本科专业，根据四门专业课本科人才培养方案要求，化学类多门科目在四类专业中定位为专业基础课程属于主干学科，化学类学科是理论与实验相结合的学科，实验操作在课程教学中所占比重逐年增加，化学实验又是学生进行科学探究的重要方式。在人培中要求总的实验实践占总学分的35%，山东现代学院课程建设评估中同时要求二类课程实验实训开出率≥90%，基与化学学科的重要性，为满足学校相关专业化学学科的学习，特申请建设基础化学实验室。
按照要求现拟完善2个基础化学实验室来完成部分基础化学实验，其中主要包括溶液配制及浓度测定实验、滴定实验、成分分析实验、简单有机化合物合成实验、天然产物提取实验等
确保每个学生都能进行实验探究活动。具体实验项目如下：

无机化学实验实训项目

	实验名称
	实验实训项目

	无机化学实验
	实验基本操作与仪器的认领和洗涤

	
	  天平的使用

	
	碳酸钠溶液的配制和浓度标定的训练

	
	电解质溶液

	
	醋酸解离度和解离平衡常数的测定

	
	氧化还原反应与电极电势

	
	药用氯化钠的制备

	
	银氨配离子配位数的测定

	
	磺基水杨酸合铜配合物的组成及其稳定常数的测定

	
	矿物药鉴别


有机化学实验实训项目

	实验名称
	实验实训项目

	有机化学实验
	蒸馏和沸点的测定

	
	重结晶及过滤

	
	旋光仪的使用

	
	水蒸气蒸馏

	
	醛和酮的性质

	
	乙酸乙酯的制备

	
	从茶叶中提取咖啡碱

	
	丹皮酚的提取分离与鉴定


分析化学实验实训项目

	实验名称
	实验实训项目

	分析化学实验
	电子天平称量练习

	
	酸碱标准溶波的配制与标定

	
	食醋中总酸量的测定

	
	返滴定法测定阿司匹林中乙酰水杨酸的含量

	
	乙二胺四乙酸标准溶液的配制和标定

	
	维生素 C的含量测定

	
	莫尔法测定可溶性氯化物中氯的含量

	
	电位滴定法测定醋酸的pKa

	
	邻二氮菲分光光度法测定样品中的铁

	
	对羟基苯甲酸酯类混合物的高效液相色谱法分析

	
	层分析测定银杏叶中的黄酮成分

	
	胃舒平药片中铝和镁含量的测定

	
	二水合草酸镍的制备及其组成测定

	
	水杨酸和乙酰水杨酸醇溶液的鉴别及含量测定


物理化学实验实训项目
	实验名称
	实验实训项目

	物理化学实验
	二组分部分互溶双液系相图的绘制

	
	旋光法测定蔗糖转化反应的速率常数

	
	碘化钾与过氧化氢反应的速率常数及活化能的测定

	
	固体在溶液中的吸附

	
	药物稳定性级有效期测定


基础化学实验室

一、小型仪器设备

无机化学实验仪器一览表

	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价）
	总价
	备注

	1
	分析天平
	FA20004（量程200g，精密度0.1mg）
	12
	
	
	

	2
	托盘天平
	200g/0.2g
	12
	
	
	

	3
	PH计及pH标准液
	雷磁PHS-3C台式
	20
	
	
	

	4
	水浴锅
	HH-8B 数显恒温水浴锅（防干烧款）
	12
	
	
	

	5
	循环水真空泵
	SHZ-DIII防腐型
	12
	
	
	

	6
	紫外可见分光光度计
	752N型
	6
	
	
	

	7
	伏特计
	常规
	20
	
	
	

	8
	戴尔电脑
	optiplex7000
	2
	
	
	

	总计
	
	　


有机化学实验仪器一览表

	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价）
	总价
	备注

	1
	旋光仪(手动圆盘)
	WXG-4
	20
	
	
	　

	2
	电陶炉
	FL-1B1.5KW
	10
	
	
	

	3
	恒温加热套
	500ml
	20
	
	
	

	4
	烘箱
	80*80*100不锈钢内胆带鼓风
	3
	
	
	

	5
	冰箱
	海信650L双开门
	1
	
	
	

	总计
	
	　


分析化学实验仪器一览表

	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价）
	总价
	备注

	1
	电子加热磁力搅拌器
	90-2A大功率
	20
	
	
	

	总计
	
	　


物理化学实验仪器一览表

	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价）
	总价
	备注

	1
	恒温槽
	GDH-0506
	2
	
	
	

	2
	精密数字式温度计
	WSS
	20
	
	
	

	3
	沸点测定仪
	连体式
	25
	
	
	

	4
	阿贝折光仪
	WAY-2WAJ
	3
	
	
	

	总计
	
	　


二、玻璃仪器

无机化学玻璃仪器一览表

	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价）
	总价
	备注

	1
	称量瓶
	低型50mm*30mm

高型30mm*60mm
	100/低型

100/高型
	
	
	　

	2
	移液管
	环标（25ml、15ml、10ml、5ml）
	60/25ml、60/15ml、60/10ml、

60/5ml
	
	
	　

	3
	吸量管
	大肚（15ml、10ml、5ml）
	60/15ml、60/10ml、

60/5ml
	
	
	　

	4
	透明酸式滴定管
	天玻-25ml、50ml
	60/25ml、60/50ml
	
	
	

	5
	透明碱式滴定管
	天玻-25ml、50ml
	60/25ml、

60/50ml
	
	
	

	6
	胶头滴管
	180mm
	100
	
	
	　

	7
	量筒
	500ml、250ml、

100ml、10ml
	60/500ml、60/100ml、

60/250ml、

60/10ml
	
	
	

	8
	烧杯
	1000ml、500ml、250ml、100ml、50ml
	60/1000ml、60/500ml、60/100ml、60/50ml

60/25ml、
30/10ml

30/5ml
	
	
	

	9
	容量瓶
	500ml、250ml、100ml、50ml、
15ml、10ml
	60/500ml、

60/250ml、60/100ml、60/50ml

60/15ml

60/10ml
	
	
	

	10
	玻璃试管
	15mm×150mm
	200
	
	
	

	11
	洗瓶
	500ml
	60
	
	
	

	12
	玻璃棒
	5mm#30C
	100
	
	
	

	13
	表面皿
	100mm
	100
	
	
	

	14
	U型管
	外径25mm
	60
	
	
	

	15
	试剂瓶
	100ml
	50白+20棕
	
	
	

	
	
	250ml
	50白+20棕
	
	
	

	
	
	500ml
	60白+20棕
	
	
	

	
	
	1000ml
	50白+20棕
	
	
	

	
	
	3L
	10白+5棕
	
	
	

	
	
	　


有机化学玻璃仪器一览表

	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价）
	总价
	备注

	1
	圆底烧瓶
	50ml、100ml、150ml、

250 ml
	60/250ml、60/150ml、

60/100ml、

60/50ml
	
	
	

	2
	锥形瓶
	50ml、100ml、250ml、500m
	60/500ml、60/250ml、

60/100ml、

60/50ml
	
	
	

	3
	蒸馏头
	24*3、19*3
	各40
	
	
	

	4
	球型冷凝管
	400ml/19*19,24*24
	各40
	
	
	

	5
	回流冷凝管
	400／24.24(申玻)
	40
	
	
	

	6
	尾接管
	19*、24*
	各40
	
	
	

	7
	玻璃活塞分液漏斗
	250ml、500ml
	各60
	
	
	

	8
	塑料活塞分液漏斗
	250ml、500ml
	各60
	
	
	

	9
	毛细管
	1.5*0.9*100
	10
	
	
	

	10
	试管
	SCRC- 10ml
	200
	
	
	

	11
	索氏提取器
	250mL
	20
	
	
	

	12
	玻璃漏斗
	Asone-2-9171-01
	60
	
	
	

	13
	B形管
	申玻
	50
	
	
	

	14
	弯形干燥管
	19（申玻）
	40
	
	
	

	15
	长颈漏斗
	短管90mm
	60
	
	
	

	16
	弯形接受管
	24.24（申玻）
	40
	
	
	

	17
	三颈烧瓶
	250ml
	40
	
	
	

	
	
	　


分析化学玻璃仪器一览表

	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价）
	总价
	备注

	1
	透明酸式滴定管
	25ml

50ml
	各30
	
	
	　

	2
	透明碱式滴定管
	25ml

50ml
	各30
	
	
	　

	3
	棕色酸式滴定管
	25ml

50ml
	各50
	
	
	　

	4
	棕色碱式滴定管
	25ml

50ml
	各50
	
	
	　

	5
	试剂瓶（橡胶塞）
	500ml
	60
	
	
	

	6
	聚乙烯瓶
	250ml

500ml

1L
	各50
	
	
	

	7
	锥形漏斗
	75mm短标
	60
	
	
	

	8
	碘量瓶
	50ml

100ml

250ml
	各60
	
	
	

	9
	三角瓶
	100ml带塞
	60
	
	
	

	10
	层析用的玻璃板
	5*20cm
	10盒
	
	
	

	总计
	
	　


物理化学玻璃仪器一览表

	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价）
	总价
	备注

	1
	量筒
	25mL
	30/25mL
	
	
	　

	2
	磨口锥形瓶
	250ml

25ml

100ml
	20/250ml

20/25ml

20/100ml
	
	
	

	3
	带孔胶塞
	LLY001
	50
	
	
	

	4
	移液管
	1ml

2ml
	50/2ml

50/1ml
	
	
	

	5
	带塞三角瓶
	100ml
	50
	
	
	

	总计
	
	　


三、试剂耗材

无机化学试剂耗材一览表

	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价）
	总价
	备注

	1
	NaOH
	分析纯 500g
	20
	
	
	

	2
	HCl（1mol/L）
	1000ml
	20
	
	
	

	3
	浓盐酸
	A.R 500ml
	20
	
	
	

	4
	无水醋酸
	沪试-分析纯  500g
	20
	
	
	

	5
	无水醋酸钠
	沪试-分析纯  500g
	10
	
	
	

	6
	NaCl
	沪试-分析纯  500g
	20
	
	
	

	7
	KCl
	沪试-分析纯  500g
	20
	
	
	

	8
	NaHCO3
	沪试-分析纯  500g
	20
	
	
	

	9
	粗食盐
	500g
	10
	
	
	

	10
	氯化钡
	5%/500mL
	10
	
	
	

	11
	无水碳酸钠
	A.R 500g
	10
	
	
	

	12
	KBr
	沪试-10g
	6
	
	
	

	13
	AgNO3
	A.R 100g
	6
	
	
	

	14
	NH3.H2O
	A.R 500ml
	10
	
	
	

	15
	NH4Cl
	A.R -500g
	10
	
	
	

	16
	Al2(SO4)3
	A.R -500g
	10
	
	
	

	17
	Na3PO4
	A.R -500g
	10
	
	
	

	18
	Na2HPO4
	A.R -500g
	10
	
	
	

	19
	NaH2PO4
	A.R -500g
	10
	
	
	

	20
	SbCl3
	25g
	10
	
	
	

	21
	H2S
	8L
	3
	
	
	

	22
	锌粒
	0.8*0.8/500g
	5
	
	
	

	23
	硝酸铜
	A.R-100g
	6
	
	
	

	24
	硝酸钾
	A.R-500g
	6
	
	
	

	25
	硝酸
	分析纯-500ml
	20
	
	
	

	26
	磺基水杨酸
	分析纯-100g
	20
	
	
	

	27
	酚酞试剂
	沪试-指示剂25g
	10
	
	
	

	28
	品红试剂
	沪试-指示剂25g
	10
	
	
	

	29
	去离子水
	10L
	20
	
	
	

	30
	标准缓冲溶液
	pH=6.86/500mL,Ph=4.01/500mL
	各10
	
	
	

	31
	芒硝
	500g
	10
	
	
	

	32
	硝石
	500g
	3
	
	
	

	33
	滑石
	500g
	10
	
	
	

	34
	雄黄
	500g
	10
	
	
	

	35
	炉甘石
	500g
	10
	
	
	

	36
	赭石
	500g
	10
	
	
	

	37
	四苯硼钠
	分析纯-5g
	6
	
	
	

	38
	亚硫酸铁
	500g
	6
	
	
	

	39
	钼酸铵
	分析纯-500g
	3
	
	
	

	40
	联苯胺（危险品）
	100mg
	3
	
	
	

	41
	碳酸铵
	AR-500g
	10
	
	
	

	42
	草酸
	AR-500g
	10
	
	
	

	43
	硫酸锌
	AR-500g
	10
	
	
	

	44
	硫酸铜
	AR-500g
	6
	
	
	

	45
	碘化钾
	AR-100g 
	6
	
	
	

	46
	溴化钾
	AR-500g 
	6
	
	
	

	47
	氯化铁
	0.1mol/L-500ml
	3
	
	
	

	48
	硫酸铁
	AR-500g
	6
	
	
	

	49
	硫氰酸铵
	国药AR-500g
	10
	
	
	

	50
	重铬酸钾
	1mol/L—500ml
	5
	
	
	

	51
	四氯化碳
	98%-500ml
	6
	
	
	

	52
	铁粉
	1000g
	1
	
	
	

	53
	琼脂
	250g
	6
	
	
	

	总计
	
	　


有机化学试剂耗材一览表

	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价）
	总价
	备注

	1
	沸石
	200g
	20
	
	
	　

	2
	氯仿
	分析纯-500ml
	30
	
	
	

	3
	工业酒精
	2.5L
	30
	
	
	

	4
	甲苯
	分析纯-500ml
	20
	
	
	

	5
	高锰酸钾
	分析纯-450g
	10
	
	
	

	6
	浓盐酸
	分析纯-500ml
	20
	
	
	

	7
	无水乙醇
	分析纯-500ml
	50
	
	
	

	8
	冰醋酸
	0.1mol/L500ml
	30
	
	
	

	9
	浓硫酸
	分析纯-500ml
	30
	
	
	

	10
	无水碳酸钠
	分析纯-500g
	10
	
	
	

	11
	无水氯化钙
	分析纯-500g
	10
	
	
	

	12
	无水硫酸镁
	分析纯-500g
	10
	
	
	

	13
	活性炭
	分析纯-500g
	10
	
	
	

	14
	生石灰
	化学纯（沪试），≥97.0%，500g
	10
	
	
	

	15
	醋酸铅
	分析纯（沪试），≥99.5%-250g
	10
	
	
	

	16
	三氯甲烷
	分析纯（沪试），≥99.0%-500ml
	30
	
	
	

	17
	碘化铋
	98%(沃凯)-25g
	5
	
	
	

	18
	甲醛
	分析纯（沪试），37.0～40.0%-500mL
	10
	
	
	

	19
	乙醛
	色谱纯（沃凯）-5mL
	10
	
	
	

	20
	丙酮
	化学纯（沪试），≥99.0%-500mL
	30
	
	
	

	21
	3-戊酮
	化学纯（沪试）-100mL
	10
	
	
	

	22
	环己酮
	分析纯（沪试），≥99.5%-500mL
	10
	
	
	

	23
	苯甲醇
	分析纯（沪试），≥99.0%-500mL
	10
	
	
	

	24
	苯甲醛
	化学纯（沪试），≥98.0%-500mL
	10
	
	
	

	25
	2,4-二硝基苯肼
	化学纯（沪试），≥98.0%-25g
	6
	
	
	

	26
	正丁醛
	化学纯（上海）-500mL
	10
	
	
	

	27
	亚硫酸氢钠
	化学纯（沪试）-500g
	6
	
	
	

	28
	异丙醇
	分析纯（沪试），≥99.7%-500mL
	10
	
	
	

	29
	碘溶液
	沪试-50mL
	10
	
	
	

	30
	氢氧化钠
	分析纯（沪试）（片状），≥96.0%-500g
	10
	
	
	

	31
	氨水
	分析纯（沪试），25.0～28.0%-500mL
	30
	
	
	

	32
	柠檬醛
	97％（沪试）-100mL
	20
	
	
	

	33
	斐林试剂A
	100mL
	6
	
	
	

	34
	斐林试剂B
	100mL
	6
	
	
	

	35
	苯甲酸
	分析纯（沪试），≥99.5%-250g
	10
	
	
	

	36
	液状石蜡
	分析纯（沪式）-500mL
	10
	
	
	

	37
	四氯化碳
	98%（沃凯）-500mL
	10
	
	
	

	38
	正丁醇
	分析纯（沪试），≥99.5%，500mL
	20
	
	
	

	39
	葡萄糖
	分析纯（沪试）-500g
	10
	
	
	

	40
	95%乙醇
	化学纯（沪试），≥95.0%，500mL
	30
	
	
	

	41
	碳酸钠
	分析纯（沪试），≥99.8%，500g
	10
	
	
	

	42
	无水硫酸钠
	分析纯-500g
	10
	
	
	

	43
	环己烷
	分析纯（沪试）-250mL
	10
	
	
	

	44
	徐长卿根
	500g
	6
	
	
	

	45
	三氯化铁
	化学纯-500g
	5
	
	
	

	总计
	
	　


分析化学试剂耗材一览表

	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价）
	总价
	备注

	1
	无水碳酸钠 
	A.R-500g
	20
	
	
	　

	2
	盐酸
	A.R-600mL
	20
	
	
	　

	3
	氢氧化钠
	A.R-500g
	30
	
	
	

	4
	稀HAc
	0.1mol/L
	30
	
	
	

	5
	氯化钠
	A.R-500g
	30
	
	
	

	6
	乙醇
	AR-500mL
	30
	
	
	

	7
	NH3-NH4Cl缓冲溶液（PH=10）
	500mL
	60
	
	
	

	8
	浓氨水
	A.R 500mL
	30
	
	
	

	9
	邻苯二甲酸氢钾基准
	50g
	10
	
	
	

	10
	甲基红指示剂
	25g
	10
	
	
	

	11
	溴甲酚绿
	5g
	10
	
	
	

	12
	酚酞指示剂
	25g
	10
	
	
	

	13
	甲基橙指示剂
	25g
	10
	
	
	

	14
	食醋(市售白醋)
	千和-1L
	10
	
	
	

	15
	阿司匹林
	30片/盒
	10
	
	
	

	16
	EDTA二钠盐 
	AR-250g
	10
	
	
	

	17
	ZnO(基准试剂)
	50g
	10
	
	
	

	18
	铬黑T指示剂
	5g/L-500mL
	10
	
	
	

	19
	维生素C药片
	北京同仁—30片
	10
	
	
	

	20
	I2标准溶液（0.05mo/L）
	500mL
	10
	
	
	

	21
	淀粉指示液（0.5%）
	500mL
	10
	
	
	

	22
	硝酸银标准溶液
	500mL
	10
	
	
	

	23
	铬酸钾指示剂
	500mL
	10
	
	
	

	24
	胃舒平
	500 g
	6
	
	
	

	25
	EDTA标准溶液
	1000 mL
	15
	
	
	

	26
	二甲酚橙指示剂
	500 mL
	6
	
	
	

	27
	氯化锌标准溶液
	500 mL
	30
	
	
	

	28
	甲基红指示剂
	1000 mL
	3
	
	
	

	29
	CH3COOH-CH3COONa缓冲溶液
	500 mL
	10
	
	
	

	30
	三乙醇胺
	500 mL
	10
	
	
	

	31
	硫酸镍
	500 g
	6
	
	
	

	32
	高锰酸钾标准溶液
	500 mL
	15
	
	
	

	33
	草酸钠
	500 g
	10
	
	
	

	34
	过氧化氢
	500 mL
	10
	
	
	

	35
	紫脲酸铵指示剂
	25 g
	10
	
	
	

	36
	水杨酸
	250 g
	10
	
	
	

	37
	乙酰水杨酸
	250 g
	10
	
	
	

	38
	硅胶G
	AR500g
	5
	
	
	

	39
	纤维素钠
	AR500g
	2
	
	
	

	40
	石油醚
	AR500ml
	20/1箱
	
	
	

	41
	乙酸乙酯
	AR500ml
	3
	
	
	

	42
	甲酸
	AR500ml
	2
	
	
	

	43
	银杏叶
	
	1公斤
	
	
	

	44
	对羟基苯甲酸甲酯
	AR100
	5
	
	
	

	45
	对羟基苯甲酸乙酯
	AR500g
	5
	
	
	

	46
	邻二氮菲
	500ml
	2
	
	
	

	47
	NH4Fe（SO4）2
	AR500g
	3
	
	
	

	48
	盐酸羟胺
	AR100
	2
	
	
	

	49
	乙酸钠
	AR500
	2
	
	
	

	50
	芦丁对照品
	1g
	1
	
	
	

	51
	变色硅胶
	AR500g
	10
	
	
	

	总计
	
	　


物理化学试剂耗材一览表

	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价）
	总价
	备注

	1
	碘
	250g
	3
	
	
	

	2
	四氯化碳
	分析纯500ml
	6
	
	
	

	3
	碘化钾
	25g分析纯
	6
	
	
	

	4
	硫代硫酸钠
	500g分析纯
	6
	
	
	

	5
	可溶性淀粉
	500g分析纯
	6
	
	
	

	6
	苯酚
	500g分析纯
	6
	
	
	

	7
	蔗糖
	500g分析纯
	10
	
	
	

	8
	双氧水
	分析纯
	10
	
	
	


四、其他必需品耗材

无机化学其他必需品耗材一览表

	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价）
	总价
	备注

	1
	试管架
	16mm50孔
	30
	
	
	

	2
	试管夹
	木质
	100
	
	
	

	3
	洗耳球
	蓝色适用于0.1-10ml、小号适用于10-25ml
	60/蓝色、

60小号
	
	
	

	4
	毛刷
	500mL、250mL、100mL
	各60
	
	
	

	5
	称量纸
	90*90
	60
	
	
	

	6
	坩埚
	上外径58mm
	60
	
	
	

	7
	药匙
	200mm
	60
	
	
	

	8
	pH试纸
	广泛1-14
	30
	
	
	

	9
	一次性手套
	标准纯丁腈M/XL；100只/盒
	30
	
	
	

	10
	抽滤装置
	抽滤瓶+布氏漏斗+胶塞+胶管
	30
	
	
	

	11
	移液管架形
	14孔
	30
	
	
	

	12
	酸碱滴定台
	蝴蝶夹式
	50
	
	
	

	13
	滤纸
	12.5cm 
	30包
	
	
	

	
	大张滤纸
	
	20
	
	
	

	14
	石棉网
	150*150mm/十片
	30
	
	
	

	15
	比色皿
	1cm
	50
	
	
	

	16
	比色皿架
	1cm/16孔
	15
	
	
	

	17
	磁子搅拌子
	8*20
	100
	
	
	

	18
	锌片
	5*2cm
	60
	
	
	

	19
	铜片
	5*2cm
	60
	
	
	

	20
	铁片
	5*2cm
	60
	
	
	

	21
	碳棒
	3*90mm
	60
	
	
	

	22
	鳄鱼夹导线
	20cm(10根)
	10
	
	
	

	23
	砂纸
	60#（100张）
	3
	
	
	

	24
	红色石蕊试纸
	常规
	30
	
	
	

	总计
	
	　


有机化学其他必需耗材一览表

	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价）
	总价
	备注

	1
	抽滤瓶套装
	抽滤瓶+布氏漏斗+胶塞+胶管
	10
	
	
	

	2
	铁架台
	国标铁架台全套/高60cm
	10
	
	
	

	3
	pH 试纸
	广泛1-14
	10
	
	
	

	4
	温度计
	0-200℃
	50
	
	
	

	5
	橡皮圈
	250根
	5
	
	
	

	6
	酒精灯
	申玻-150ml
	20
	
	
	

	7
	蒸发皿
	125ml
	30
	
	
	

	8
	橡皮塞
	00#11*15mm（SCRC）
	40
	
	
	

	9
	旋光管
	20cm
	   30
	
	
	

	10
	擦镜纸
	SCRC
	50
	
	
	

	11
	石棉网
	20*20cm
	20
	
	
	

	12
	乳胶管
	5*7-5m
	10
	
	
	

	13
	橡胶真空管
	8*15-5m
	10
	
	
	

	14
	T形止水夹
	常规
	60
	
	
	

	总计
	
	　


分析化学其他必需耗材一览表

	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	数量
	参考价格（单价）
	总价
	备注

	1
	陶瓷研钵
	直径8cm、直径10cm
	各30
	
	
	

	2
	漏斗架
	2孔
	20
	
	
	

	3
	滤纸
	200型-10片
	30
	
	
	

	4
	停表
	电子秒表
	30
	
	
	

	总计
	
	　


五、实验室基础建设

	有机（分析）化学实验室106

	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单价
	合计

	1
	塑胶地板
	　95m2
	　
	　
	　

	2
	房间墙面、水电改造
	　
	　
	　
	　

	3
	吊顶
	合成板或铝方通吊顶
	　
	
	

	4
	空调
	格力 5匹
	　1
	　
	

	5
	新风系统
	　
	　1
	
	　

	6
	纲木边台
	6m
	　
	　
	 　

	7
	中央试验台（带水槽）
	4.5*5m(宽1.5m)
	3
	
	

	8
	通风橱柜
	中央实验台配套
	3组
	
	

	9
	试剂柜
	　
	3
	
	

	10
	实验凳
	可升降
	36
	
	

	11
	教师桌椅
	套
	1
	
	

	12
	智能黑板（加触摸屏）
	台
	1
	
	

	合计
	


	无机（物理）化学实验室104

	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单价
	合计

	1
	塑胶地板
	　95m2
	　
	　
	　

	2
	房间墙面、水电改造
	　
	　
	　
	

	3
	吊顶
	合成板或铝方通吊顶
	　
	
	

	4
	空调
	格力 5匹
	　1
	　
	

	5
	新风系统
	　
	　1
	
	 　

	6
	纲木边台
	6m
	　
	　
	

	7
	中央试验台（带水槽）
	4.5*5m(宽1.5m)
	3
	
	

	8
	通风柜
	　3.5m
	2组
	
	

	9
	试剂柜
	　
	3
	
	

	10
	实验凳
	可升降
	36
	
	

	11
	教师桌椅
	
	1
	
	

	12
	智能黑板（加触摸屏）
	
	1
	
	

	13
	药品冷藏柜
	
	1
	
	

	合计
	


药学院

2023年7月21日
