电梯采购及安装工程招标文件

电梯采购及安装工程招标文件

招标项目编号：

招标人：

发布日期：

第一章 招标公告

一、招标条件

本电梯采购及安装工程项目已获批在建中，项目业主为【山东现代学院】建设资金来自[自筹]，出资比例为100%，招标人为【山东现代学院】。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

- 项目名称：[山东现代学院三期新增建设项目（综合楼1号楼、2号楼]

- 建设地点：[济南经十东路20288号山东现代学院内]

- 项目规模：本次招标共计电梯16台，具体参数详见招标文件第五章技术标准和要求。

- 招标范围：电梯设备的设计、制造、采购、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、技术培训、质保期服务、备品备件供应及相关配套服务等全过程。

- 交货及安装工期：中标后已签订合同约定日期为准。

- 质量标准：符合国家现行《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）、《电梯安装验收规范》（GB/T 10060）等相关标准，一次性验收合格。

三、投标人资格要求

- 投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力。

- 投标人须为电梯生产制造商或其授权的唯一代理商，生产制造商须具有有效的特种设备制造许可证（电梯）、特种设备安装改造维修许可证（电梯）；代理商须具有有效的特种设备安装改造维修许可证（电梯），并提供生产制造商出具的针对本项目的唯一授权委托书。

- 投标人近3年内（自招标公告发布之日起倒算）具有至少[XX]项同类电梯采购及安装业绩，提供合同及验收合格证明文件。

- 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，未处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，近3年内无重大违法违规经营记录、无重大质量及安全事故。

- 本次招标不接受联合体投标，不允许分包、转包。

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

四、招标文件的获取

- 获取时间：自[年 月 日]至[年 月 日]，每日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00（节假日除外）。

- 获取方式：投标人委派授权委托人持法定代表人身份证明、授权委托书、营业执照、资质证书、业绩证明等资料（原件及加盖公章复印件），到[招标文件获取地点]购买招标文件，逾期不予受理。

五、投标文件的递交

- 投标文件递交截止时间（投标截止时间）：[年 月 日] [时 分]。

- 投标文件递交地点：[指定递交地点]。

- 逾期送达、未按招标文件要求密封或未按规定提交投标保证金的投标文件，招标人将予以拒收。

六、开标时间及地点

- 开标时间：同投标截止时间。

- 开标地点：同投标文件递交地点。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在[招标公告发布平台，如公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台]上发布。

八、联系方式

招标人：[招标人名称]

地址：[详细地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

招标代理机构：[代理机构名称]

地址：[详细地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

第二章 投标人须知

一、总则

- 项目说明：本项目招标范围、工期、质量标准等按本招标文件第一章招标公告及第五章技术标准和要求执行。

- 资金来源：招标人已落实本项目资金，能够按照合同约定支付价款。

- 投标费用：投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标结果如何，招标人和招标代理机构均不承担任何费用。

- 保密义务：招投标双方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等信息保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、招标文件

- 招标文件包括本文件及所有按本须知发出的澄清、修改补充文件。

- 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按招标文件要求编制投标文件，否则其投标文件将被拒绝。

- 投标人对招标文件有疑问的，应在投标截止时间15日前以书面形式提交招标人，招标人将在投标截止时间10日前以书面形式予以澄清，并发送给所有获取招标文件的投标人。

- 招标人可在投标截止时间前对招标文件进行修改，修改文件将发送给所有获取招标文件的投标人，投标人应按修改后的文件执行。

三、投标文件

- 投标文件组成：投标文件由商务部分、技术部分、报价部分组成，包括投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、资质证明文件、业绩证明、技术方案、安装施工方案、报价明细表、投标保证金缴纳证明等。

- 投标报价：投标报价为完成本项目全部工作的含税总价，包含设备费、运输费、安装费、调试费、验收费、培训费、质保期服务费等所有费用，招标人不另行支付任何费用。

- 投标有效期：自投标截止之日起90日历天，投标有效期内投标人不得撤销、修改投标文件。

- 投标保证金：投标人应在投标截止时间前，按招标文件规定缴纳[XX]元投标保证金，保证金形式为电汇、银行保函等，未按要求缴纳的视为无效投标。

- 投标文件应正本一份、副本[XX]份，电子版一份（U盘存储），密封包装并加盖投标人公章，未按要求密封、盖章的投标文件不予受理。

四、开标、评标

- 招标人按招标文件规定的时间、地点组织开标，投标人法定代表人或授权委托人应到场参加并签到确认。

- 评标委员会由招标人代表及相关技术、经济专家组成，严格按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

- 评标原则：公平、公正、科学、择优，综合考量投标人资质、业绩、技术方案、报价、售后服务等因素确定中标候选人。

五、合同授予

- 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，向中标人发出中标通知书。

- 中标人应在中标通知书发出后30日内，与招标人签订合同，否则视为放弃中标，投标保证金不予退还。

- 招标文件、中标人的投标文件及澄清文件均为合同的组成部分。

第三章 评标办法（综合评估法）

一、评标总原则

评标委员会按照本评标办法，对通过资格审查、符合性审查的投标文件进行综合评分，按得分由高到低排序，推荐前三名作为中标候选人。

二、评分标准（总分100分）

- 投标报价（30分）

  - 满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

- 企业资质与业绩（20分）

  - 投标人资质齐全、符合招标文件要求得10分；每提供1项同类业绩得5分，最多得10分。

- 技术方案（25分）

  - 电梯设备技术参数响应、配置合理性、制造工艺得10分；安装施工方案、质量保障措施、安全方案得10分；调试及验收方案得5分。

- 售后服务（15分）

  - 质保期承诺、售后响应时间、维修团队、备品备件供应、技术培训方案等综合评分。

- 财务状况及信誉（10分）

  - 财务状况良好、无不良信用记录、无重大事故记录得10分。

三、废标情形

- 投标文件未按招标文件要求密封、盖章、签署的；

- 投标人资格不符合招标文件要求的；

- 投标报价低于成本价或高于招标控制价的；

- 投标文件附有招标人不能接受的条件的；

- 存在串通投标、弄虚作假等违法行为的。

第四章 合同条款及格式

采用国家现行《电梯采购及安装合同》示范文本，主要条款包括：

- 双方当事人基本信息；

- 项目概况、招标范围、工期、质量标准；

- 合同价款及支付方式（预付款、进度款、验收款、质保金）；

- 设备供货、安装、调试、验收要求；

- 双方权利与义务；

- 质量保证与售后服务；

- 违约责任；

- 争议解决方式；

- 合同生效、变更与终止；

- 其他补充条款。

第五章 技术标准和要求

一、通用技术标准

本项目电梯设备及安装工程须符合以下国家现行标准、规范：

- 《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）

- 《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2011）

- 《电梯试验方法》（GB/T 10059-2009）

- 《特种设备安全技术规范—电梯监督检验和定期检验规则》

- 其他相关国家及行业标准

- 电梯具体技术参数

| 序号 | 名称 | 电梯编号 | 额定载重量(kg) | 额定速度(m/s) | 停层 | 站数 | 台数 | 门洞口尺寸 | 层间高度 | 顶层高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合梯1号梯 | DT1 客梯 | 1050 | 1.75 | -1F-19F | 20 | 3 | 1100×2300 | 1600 | 4500 |
| 2 | 综合梯1号梯 | DT2 3#客电梯 | 1600 | 1.75 | -1F-19F | 20 | 2 | 1300×2300 | 2100 | 4600 |
| 3 | 综合梯1号梯 | DT3 消防电梯 | 1050 | 1.75 | -1F-机房层 | 20 | 1 | 1100×2300 | 1600 | 4500 |
| 4 | 综合梯1号梯 | DT4 无障碍电梯 | 1050 | 1.75 | -1F-4F | 5 | 1 | 1100×2300 | 1600 | 4500 |
| 5 | 综合梯1号梯 | DT5 无障碍 | 1050 | 1.75 | -1F-4F | 4 | 1 | 1100×2300 | 1600 | 4500 |
| 6 | 综合梯2号梯 | DT1 客梯 | 1050 | 1.75 | -1F-19F | 20 | 3 | 1100×2300 | 1600 | 4500 |
| 7 | 综合梯2号梯 | DT2 3#客电梯 | 1600 | 1.75 | -1F-19F | 20 | 2 | 1300×2300 | 2100 | 4600 |
| 8 | 综合梯2号梯 | DT3 消防电梯 | 1050 | 1.75 | -1F-19F | 20 | 1 | 1100×2300 | 1600 | 4500 |
| 9 | 综合梯2号梯 | DT4 无障碍电梯 | 1050 | 1.75 | -1F-4F | 5 | 1 | 1100×2300 | 1600 | 4500 |
| 10 | 综合梯2号梯 | DT5 无障碍 | 1050 | 1.75 | -1F-4F | 4 | 1 | 1100×2300 | 1600 | 4500 |

- 具体技术参数参见图纸

三、安装施工要求

- 投标人负责电梯设备的运输、装卸、现场保管，承担全部费用及安全责任；

- 安装施工严格按照国家规范及设计图纸执行，服从招标人现场管理；

- 施工期间做好安全防护、文明施工，杜绝安全事故，承担施工安全责任；

- 安装完成后进行全面调试，配合特种设备监督检验机构完成验收，取得合格证书。

四、售后服务要求

- 质保期：自电梯验收合格之日起，整机质保不少于24个月，主要部件质保不少于36个月；

- 售后响应：接到故障通知后，市区2小时内、郊区4小时内到达现场处理；

- 免费培训：为招标人培训2-3名电梯操作人员及维护人员；

- 质保期内免费提供备品备件、维修、保养服务，质保期满后提供优惠的备品备件及维修服务。

第六章 投标文件格式

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金缴纳证明

五、投标人营业执照、资质证书等资格证明文件

六、近三年同类项目业绩证明

七、投标报价明细表

八、技术方案（设备参数、安装方案、调试方案）

九、售后服务方案

十、财务状况及信誉证明文件

十一、其他需要说明的文件

（注：以上格式均需投标人加盖公章，法定代表人或授权委托人签字，按顺序装订成册）

第七章 其他要求

- 投标人应自行踏勘项目现场，了解施工环境、井道尺寸等实际情况，费用自理；

- 中标人应严格按照合同约定履行义务，不得擅自更换设备品牌、型号，不得偷工减料；

- 招投标过程中，投标人存在违法违规行为的，招标人有权取消其投标或中标资格，并追究其法律责任；

- 本招标文件最终解释权归招标人所有。